平台生物成像技术实验室透射电镜用户培训考核表

编号：

| 用户姓名 （被考核人） |  |  | 所在研究单元 |  |  |  | 研究单元 负责人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Email |  |  |  |  |  |
| 初级（基本透射电镜操作技术） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  |  |  |  |  | 考核结果（Spirit） |  |  |  |  | 考核结果（T20） |  |  |  |  |
| 找样品 |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |
| Eucentric height调整 |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |
| 聚焦 |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |
| CCD 拍照 |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |
| 物镜光阑对中 |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |
| 安全及紧急情况处理规定 |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 考核人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中级（独立使用电镜的常规功能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  |  |  |  | 考核结果（Spirit） |  |  |  |  |  |  |  | 考核结果（T20） |  |  |
| 常规合轴操作 |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |
| 换样品 |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |
| 加高压，升降电流 |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |
| Cryo cycle |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  | 合格□ 不合格□ |  |  |
| 考核日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 考核人签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结果 |  | 1. 可以独立操作FEI Tecnai 20 200kV 透射电镜 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 可以独立操作FEI Tecnai Spirit 120kV 透射电镜 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被考核人 签字确认 |  |  |  | 实验室负责人签字确认 |  |  |  |  |  |  |  | 研究单元责人签字确认 |  |  |  |

蛋白质科学研究平台生物成像技术实验室2012年制