荧光（酶联）斑点分析仪招标技术参数

- 主机功能：

可读取分析常规酶联斑点实验、四色荧光斑点实验，荧光染色的死活细胞计数，观察可见光下和荧光染色的组织切片。实现电动镜头控制。

- 技术指标：

2.1*可读取载玻片及多种类型的微孔板，支持6、12、24、48、96、384孔白板、透明板，膜板（包括PVDF膜、尼龙膜、硝化纤维膜、透明和半透明膜等在内的所有基底膜）等。

2.2*能够进行普通可见光显色酶联斑点检测以及多色荧光标记的免疫斑点检测，单孔内同时检测≧4色荧光。

2.3*可以放大观察单个细胞状态。

2.4镜头系统能够自动切换，自动曝光调节，自动聚焦。

- 环境条件：

  - 电源电压：220V，50Hz

  - 温度：室温

4．售后服务：

4.1仪器保修期为三年，保修期内不收取任何费用。保修期内每年至少提供一次培训服务。

4.2现场免费培训仪器操作人员，人数不限。

4.3仪器到货后，用户指定时间，厂家负责上门免费安装调试。

注：*表示为重要的必须满足的指标