电喷雾离子源技术规格

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电喷雾离子源 | 1台 |

二、技术要求

2.1. 适用于Thermo LTQ, LTQ OrbitrapXL，TSQ, Q-Exactive等多种质谱。

2.2.支持纳升级液相色谱，流速范围:100nl/min-20μl/min

2.3 离子源具有全封闭设计，具有隔离防尘功能

2.4.离子源可以加入气体辅助电离，气体的比例可以自主调节

2.4.离子源何以支持喷针和实验室定制的直喷柱

2.5离子源喷雾稳定可靠，方便的定位到最佳喷雾位置

三、技术服务要求

3.1设备安装调试

在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收。

3.2技术培训

卖方须到买方提供的现场免费安装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。

3.3质保期

保修2年，终身维修。保修期自验收签字之日起计算。

3.4维修响应时间

接到维修通知后，8小时内作出响应，48小时内到场排除故障。