**物镜**

1. 20X长工作距离半复消色差水镜
2. NA 1.0；
3. 工作距离2.0mm

**技术服务要求：**

1．设备安装调试: 在买方指定的地点完成安装调试，并配合买方进行测试验收

2．质保期自验收合格日起12个月

3．维修响应时间: 接到维修通知后，12小时内做出响应，24小时内到达现场排除故障

4．交货地点：用户指定地点